УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии

_____________ Ю.Ю. Бахвалова

17 мая 2023 г.

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по вопросам санитарно - эпидемиологического благополучия населения Кемского муниципального района

(далее - Комиссия)

Председательствовал:

Бахвалова Ю.Ю. - исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кемского муниципального района Республики Карелия, председатель комиссии;

Присутствовали члены комиссии:

Слышкина А.В.     - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах, заместитель председателя Комиссии;

Незеленникова В.В. - специалист 1 категории отдела по социальным вопросам администрации   Кемского муниципального района, секретарь Комиссии;

Коновалова Н.А.    - помощник врача-эпидемиолога ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Кемь»;

Ломская О.В.      - специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кемского муниципального района.

Отсутствовали по уважительной причине: Бахур М.И., Евтехов А.А., Халилов З.А., Лайкачева А.С., Данильева Е.П.

Приглашенные: Корчуганова Л.А., Кречетов А.Л., Фурсов П.А., Разумейчик А.В., Назарова М.Г., Латышева Т.М., Лепилина С.М.

Повестка заседания:

- Качество питьевой воды, подаваемой населению Кемского района (Слышкина А.В.) (доклад прилагается)

Заслушали специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Слышкину А.В., сообщила, что в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга в Кемском районе не соответствовали пробы питьевой воды, отобранные:

1) 02.02.2023 г. из водоразборной колонки по адресу: Кемский район, п. Рабочеостровск, около магазина «Поморочка» ул. Вокзальная, д. 1:

•	установлено превышение предельно допустимых значений по органолептическим показателям (цветность 55,2 ± 5,5 град., гигиенический норматив не более 20 град.);

•	установлено превышение предельно допустимых значений по обобщённым показателям (окисляемость перманганатная 8,26±0,83 мг/дм3, гигиенический норматив не более 5 мг/дм3);

•	установлено превышение величин предельно допустимых концентраций химических веществ (железо 0,9 ±0,2 мг/дм3, гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм3);

•	установлено превышение предельно допустимых значений по мутности 2,27 ±0,45 мг/дм3, гигиенический норматив не более 1,5 мг/дм3);

2) 02.02.2023 г. из водоразборной колонки № 1 по адресу г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая у дома № 115

•	установлено превышение предельно допустимых значений по органолептическим показателям (цветность 50,8 ± 10,2 град., гигиенический норматив не более 20 град.);

08.02.2023 г. водозабор г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая: установлено превышение предельно допустимых значений по ХПК (бихромная окисляемость) 45,7 ± 13,7 мг/дм3 гигиенический норматив не более 3,5 мг/дм3.

08.02.2023 г. из водоразборной колонки по адресу: Кемский район, п. Рабочеостровск, около магазина «Поморочка» ул. Вокзальная, д. 1:

•	установлено превышение предельно допустимых значений по органолептическим показателям (цветность 33,6 ± 6,7 град., гигиенический норматив не более 20 град.);

•	установлено превышение предельно допустимых значений по обобщённым показателям (окисляемость перманганатная 8,08±0,81 мг/дм3, гигиенический норматив не более 5 мг/дм3).

Территориальные отдел обращает внимание на то, что в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Решили:

1.1.   Принять к сведению информацию докладчика и продолжить работу в данном направлении.

1.2. Рекомендовано МУП КЭСНА принять меры по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

- О санитарном состоянии населённых мест Кемского муниципального района (Слышкина А.В.) (доклад прилагается)

Заслушали специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Слышкину А.В., озвучила, что за истекший период 2023 г. обращения в сфере обращения ТБО не поступали.

В декабре 2022 г. ТО проведён анализ Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, который замещён на сайте администрации. Установлено, что ряд контейнерных площадок не соответствует требованием санитарного законодательства, а именно:

отсутствует твердое (асфальтовое, бетонное) покрытия, ограждение.

Администрации Кемского муниципального района, Администрации Кривопорожского сельского поселения, Администрации Рабочеостровского сельского поселения выдано предостережение.

•	гл. II п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»  - Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Решили:

2.1.	Принять к сведению информацию докладчика и продолжить работу в данном направлении.

- О вакцинации населения за первое полугодие 2023 года (Коновалова Н.А.)

Решили:

3.1.   Принять к сведению информацию докладчика и продолжить работу в данном направлении.

3.2.  Направить запрос в ГБУЗ «Кемская ЦРБ» о вакцинации населения Кемского района за I полугодие 2023 года.

- О профилактике гриппа и ОРВИ на территории Кемского муниципального района в эпидсезон 2023-2024 гг. (Слышкина А.В., Коновалова Н.А.)

Решили:

4.1.  Принять к сведению информацию докладчиков и продолжить работу в данном направлении.

4.2. Направить запрос в ГБУЗ «Кемская ЦРБ» о представлении в адрес администрации Кемского

муниципального района плана профилактики гриппа и ОРВИ по взрослым и детям, проживающим в

Кемском районе на 2023-2024 гг.

4.3. Рекомендовать начальнику МКУ Кемское УО довести информацию до всех руководителей

общеобразовательных организации Кемского района о сохранении термометрии, режима

проветривания и санитарной обработки в детских садах и школах.

Протокол вела                                                                                                                 В.В. Незеленникова