Российская Федерация

# Республика Карелия

## Администрация Кемского муниципального района

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 декабря 2018 года                                                                                                        № 1062

г. Кемь

О мерах по сохранению

и рациональному использованию

защитных сооружений и иных

объектов гражданской обороны

на территории Кемского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 № 1309 года "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года N 359 "Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями", приказом МЧС России от 12 декабря  2002 года N 583 "Об утверждении и введение в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", приказом МЧС России от 21 июля 2005 года N 575 "Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время", в целях сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны, уточнения их наличия, технического состояния, своевременного ремонта, поддержания в готовности к приему укрываемых и выработки предложений по упорядочиванию их использования в мирное время, администрация  Кемского муниципального района,

администрация Кемского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Кемского муниципального района.

2. Использовать в мирное время защитные сооружения гражданской обороны в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

3. Рекомендовать руководителям  организаций, расположенных на территории Кемского муниципального района независимо от организационно-правовой формы и формы собственности усилить контроль за сохранением защитных сооружений гражданской обороны, их готовностью к использованию по назначению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белостоцкого С.А.

Глава  администрации

Кемского  муниципального района                                                                  Ю.К.Разумейчик

\

Утверждено

постановлением администрации

Кемского муниципального района

От 11.12.2018 №  1062

Положение

о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны

на территории Кемского муниципального района

### 1. Общие положения

- Настоящее Положение определяет порядок создания, сохранения и использования на территории Кемского муниципального района защитных сооружений гражданской обороны  (далее - ЗС ГО).

- ЗС ГО, предназначенные для укрытия населения по месту жительства, могут передаваться по договору предприятиям и организациям, ответственным за их содержание, для использования в хозяйственных целях.

- В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, приказом назначаются ответственные лица, в обязанности которых входит организация правильного содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и инженерно-технического оборудования. Для ремонта помещений и оборудования ответственные лица подготавливают проектно-сметную документацию и организуют выполнение самих работ.

- Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО из расчета одна группа (звено) на каждый объект гражданской обороны в зависимости от их вместимости. Командирами групп (звеньев) назначаются лица из числа руководящего состава организации (цеха, участка, смены).

- Готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руководители организаций, на учете которых они находятся. Руководители организаций несут персональную ответственность за выполнение мероприятий гражданской обороны.

- В обязанности руководителей организаций входят планирование и организация выполнения мероприятий:

по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, содержанию и ремонту;

по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения;

по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО;

по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО.

### 2. Требования к эксплуатации

7. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО могут использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей организаций или администрации Кемского муниципального района.

8. ЗС ГО допускается использовать под:

санитарно-бытовые помещения;

помещения культурного обслуживания и для учебных занятий;

производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

складские помещения для хранения несгораемых, а также сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

помещения торговли и питания;

спортивные помещения;

помещения бытового обслуживания населения;

вспомогательные помещения лечебных учреждений.

9. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС ГО, и необходимые условия для пребывания людей в ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

содержать аварийные безнапорные емкости для питьевой воды в чистоте;

закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

законсервировать дизельные электростанции;

обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

10.  При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

застройка участков территории вблизи входов, выходов и оголовков воздухозабора;

применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

11. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

12. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

13. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

14. Пути движения, входы и аварийные выходы должны быть свободными, не допускается их загромождение.

15. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

16. Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами. На период использования помещений в интересах производства и обслуживания населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери.

17. Инженерно-техническое  и специальное оборудование, средства связи и оповещения  защитных сооружений должно содержаться в исправности и готовности к использованию по назначению. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета согласно приказу МЧС России от 12.12.2002 N 583.

18. Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, должны быть закрыты и опечатаны. Допускается использование их во время учений, но при этом следует производить периодический осмотр и ремонт.

19. Защитные сооружения в соответствии с их использованием в мирное время должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения (ручными пенными огнетушителями, песком и др.) в количествах, предусмотренных соответствующими типовыми правилами пожарной безопасности.

20. ЗС ГО на потенциально опасных объектах и территориях при необходимости должны обеспечивать защиту людей от поражающих факторов при ЧС природного и техногенного характера.

21. При эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

### 3. Контроль за содержанием ЗС ГО

22. Состояние ЗС ГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации.

23. Результаты проверки состояния ЗС ГО оформляются актом.

24. На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций ЗС ГО.

### 4. Приведение  ЗС ГО в готовность к приему укрываемых

25. Мероприятия по подготовке ЗС ГО к приему укрываемых включают:

подготовку проходов к ЗС ГО и установку указателей;

открытие всех входов;

освобождение помещений;

установку в помещениях нар, мебели, приборов;

проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

снятие обычных дверей;

проверку исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и затворов;

закрытие всех защитно-герметических устройств;

закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов;

проверку состояния и освобождение аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

проверку работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

расконсервацию оборудования дизельных электростанций и артскважин;

заполнение при необходимости емкостей горюче-смазочных материалов;

проверку убежища на герметичность;

открытие санузлов;

проверку наличия аварийных запасов воды, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу;

переключение системы освещения на режим убежища;

установку и подключение репродукторов и телефонов;

проверку и доукомплектование инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

проветривание помещений.